## Schema WP en HR-ketel
xx
OUD (tot december):
tapwater
tapwater circuit cv-zijdig
cv-retour
cv-aanvoer
verbrandingskamer
HR-KETEL
condensor
cv-aanvoer
cv-retour
A
B
A
B
A
B
Kl-1
Kl-2
Kl-3
WARMTEPOMP binnen-unit
tapwater
tapwater circuit cv-zijdig
cv-retour
cv-aanvoer
verbrandingskamer
HR-KETEL
condensor
cv-aanvoer
cv-retour
A
B
A
B
Kl-1
Kl-2
WARMTEPOMP binnen-unit
BEDRIJFSSITUATIE met KLEPSTANDEN
1 Alleen WP: CV-retour > Kl1-B > Pomp > Condensor > Kl2-B > CV-aanvoer
2 WP en HR-k: CV-retour > Kl1-B > Pomp > Condensor > Kl2-A > HR-k > CV-aanvoer
3 Alleen HR-k.: CV-retour > Kl1-A > Kl2-A > HR-ketel > CV-aanvoer

## CV-Schema Huis
sl.k. AM
WP
HR-ketel
sl.k. AM
hal
kamer
kamer
logeerk
VLOERVERWARMING
vl.v. set
Praktijkkamer
sl.k. Th
tuink.
tuink.
ouder sl.k
badk
sl.k Br
keuken
F 34
F 27
F 22
F 17
F 22
F 17
F 17
F 22
F 27
F 22
F 22
F 17
F 27
F 27
thermostaat
studeerk.
zolder
voorzolder
Nieuw
Bestaand

## CV-Schema Huis Alternatief
sl.k. AM
WP
HR-ketel
sl.k. AM
hal
kamer
kamer
logeerk
VLOERVERWARMING
vl.v. set
Praktijkkamer
sl.k. Th
tuink.
tuink.
ouder sl.k
badk
sl.k Br
keuken
F 34
F 27
F 22
F 17
F 22
F 17
F 17
F 22
F 27
F 22
F 22
F 17
F 27
F 27
F 22
thermostaat
ca. 4 m
ca. 5 m
studeerk.
voorzolder
zolder

## Vloerverwarmingsset
Therm. regel-kraan
vloerverwarmingsgroepen
Warmtepomp binnenunit
Warmtepomp buitenunit
Warmtepomp

## Standen installatie
Datum | Time | T-bu | zon | wind |  | Thermostaat |  | Warmtepomp | [10 empty] | CV-ketel | [13 empty] | Opm.
[5 empty] | T-bi | inst. | # vl | tts-1 | tts-2 | Lampjes |  |  | kleppen |  |  | circ.Pomp |  | WP | stat | 0. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.
|  | C |  |  | C | C |  | (i/u) | (i/u) | ro | ge | gr | 1 | 2 | 3 | van WP |  | verand | o,c, | 00=z | 0=ec | cv-a | tpwt | cv-r | buit | rkgas | w-dr | tpwt | vent |  | cv-p
[8 empty] | i=aan | i=koel | (st.) |  | (tapw aan) | re | li | ond |  |  | a/u | q,t,p | 11=w | 1=cf | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | (bar) | (l/m)
[16 empty] | s/d | st
2008-10-15 | 15:00 | 15 | zw b | zm | 20 | 27.5 | 1 | uit | uit |  | cont | [7 empty] | c. | 11 | 1 | 54 | 55 | 36 | - | 57 |  | 0 | 80% |  | 99%
| 15:10 |  |  |  | F | 27.5 | - |  |  | kn | [8 empty] | c. | 11 | 1 | 63 | 54 | 46 | - | 60 |  | 0 | 80% |  | 99%
| 15:11 |  |  |  | F | 27.5 | - | a |  | kn | [8 empty] | c. | 11 | 1 | 66 | 54 | 48 | - | 62 |  | 0 | 79% |  | 99%
| 15:15 |  |  |  | F | 21 | - | a | [11 empty] | 4: -; 7: 0
| 15:30 |  |  |  | 21 | 20 | 0 | a |  |  | kn | [7 empty] | q | 0.: 11; 0: 1; 4: -; 7: 0
| 16:20 |  |  |  | 21 | 20 |  |  |  | - | - | - | [6 empty] | o | 11 | 1 | 65 | 51 | 54 | - | 51 |  | 0 | 0% |  | 0%
| 16:30 |  |  |  | F | 20 | [13 empty] | 0.: 11; 0: 1
| 16:35 |  |  |  | 20.5 | 20 | 0 | [11 empty] | o | 0.: 11; 0: 1; 1: temp. zeggen niets; geen doorstroming; 9.: 0%
[20 empty] | 11 | 1
Later: |  |  |  |  | F | 21 |  |  |  | kn | [8 empty] | o | 0.: 11; 0: 1
[5 empty] | 20.5 | 21 | 1 |  |  |  | kn | [7 empty] | o | 0.: 11; 0: 1
[20 empty] | 11 | 1
2008-10-16 | 18:35 | 11 | hb | zm | F | 21.5 |  | uit | uit | kn | cnt |  | a | v | a |  |  |  | q | 11 | 1 | 36 | 60 | 28 |  | 39 | 2.5 | 0 | 0% |  | 30%
2008-10-16 | 18:40 |  |  |  | ? | ? | ? | a | uit | kn |  |  | a | v | a |  |  |  | q | 11 | 1 | 29 | 60 | 29 |  | 39 | 2.5 | 0 | 0% |  | 30%
2008-10-16 | 18:41 |  |  |  | 21.5 | 21.5 | 1 | a | uit |  | kn |  | v | v | v |  |  |  | o | 11 | 1 | 39 | 59 | 31 |  | 36 | 2.5 | 0 | 0% |  | 50%
2008-10-16 | 22:00 | 9 | hb | z | 21 | 21.5 | 1 | a | uit |  | kn |  | v | v | v |  |  |  | o | 11 | 1 | 76 | 73 | 70 |  | 47 | 1.2 | 0 | 0% |  | 0%
2008-10-17 | 7:30 | 5 |  |  | 20.5 | 21.5 | 1 | a | uit |  | kn |  | v | v | v |  |  |  |  | 0.: 11; 0: 1
2008-10-17 | 18:00 | 5 |  |  | 20.5 | 21.5 | 1 | a | uit |  | kn |  | v | v | v |  |  |  |  | 0.: 11; 0: 1
2008-10-17 | 18:45 | 5 |  |  | F | 21.5 |  | a | uit | kn |  |  | a | v | a |  |  |  |  | 0.: 11; 0: 1
2008-10-17 | 18:50 | 5 |  |  | 20.5 | 21.5 | 1 | a | uit |  | kn |  | v | v | v |  |  |  |  | 0.: 11; 0: 1
2008-10-18 | 1:00 | 5 |  |  | 20 | 21.5 | 1 | a | uit | [10 empty] | 0.: 11; 0: 1
2008-10-18 | 6:15 |  |  |  | F | 21.5 |  | a | uit | kn |  |  | a | v | a |  |  |  | o | 11 | 1 | 57 | 44 | 51 |  | 48 | 2.3 | 0 | 0% |  | 0% | gekraak/ cv-ketel bijgekoimen/ T-bu laag
2008-10-18 | 9:20 | 5 |  |  |  | 21.5 |  | a | uit |  |  |  | v | v | v |  |  |  | o >c.>q
2008-10-18 | 9:21 | 5 |  |  |  | 21.5 |  | a | uit |  |  |  | v | v | v |  |  |  | o | 11 | 1 | 48 | 41 | 32 |  | 40 | 2.4 | 0 | 35% |  | 30%
2008-10-18 | 9:22 | 5 |  |  |  | 21.5 |  | a | uit |  |  |  | v | v | v |  |  |  | q | 0.: 11; 0: 1
2008-10-18 | 9:30 | 5 |  |  | F | 21.5 |  | a | uit | [9 empty] | q>c | 11 | 1 | 30 | 41 | 31 |  | 39 | 2.4 | 0 | 60% |  | 50%
2008-10-18 | 11:15 | 9 | h |  | 21 | 21.5 | 1 | a | uit |  |  |  | v | v | v |  |  |  | o | 11 | 1 | 68 | 68 | 69 |  | 41 | 2.3 | 0 | 0% |  | 0%
2008-10-19 | 9:55 | 8 | hb | m | 19.5 | 21.5 | 1 | a | uit |  |  |  | v | v | v |  |  |  | o | 11 | 1 | 26 | 31 | 28 |  | 22 | 1.9 | 0 | 0% |  | 0%
2008-10-19 | 13:10 | 12 | zb | m | 20 | 21.5 | 1 | a | uit |  | kn | cont | v | v | v |  |  |  | o | 11 | 1 | 81 | 69 | 71 |  | 54 | 2.2 | 0 | 0% |  | 0%
2008-10-19 | 14:54 | 12 | zb | m | 20 | 21.5 | 1 | a | uit |  |  | kn | v | v | v |  |  |  | o | 11 | 1 | 62 | 62 | 63 |  | 43 | 1.9 | 0 | 0% |  | 0%
2008-10-19 | 14:55 | 12 | zb | m | 20 | 21.5 | 1 | uit | in |  |  |  | a | v | a |  |  |  | cv springt aan, via c > c. dan vlam bij (daarna zie gaswmeter)
2008-10-19 | 14:56 | 12 | zb | m | F | 21.5 |  | uit | uit | kn | cont |  | a | v | a |  |  |  | c. | 11 | 1 | 37 | 59 | 21 |  | 39 | 2.3 | 0 | 35% |  | 40% |  | zie details meterstanden
2008-10-19 | 15:30 | 12 | zb | m | F | 21.5 |  | uit | uit | kn | cont |  | a | v | a |  |  |  | c. | 11 | 1 | 70 | 56 | 52 |  | 64 | 2.9 | 0 | 60% |  | 99% |  | therm. Pendelt tussen "F"en T-bi
2008-10-19 | 15:59 | 13 | hb | m | F | 21.5 |  | uit | uit | kn | cont |  | a | v | a |  |  |  | c. | 11 | 1 | 56 | 54 | 39 |  | 52 | 2.5 | 0 | 36% |  | 30% |  | direct vóór
2008-10-19 | 16:00 | 13 | hb | m | F | 21.5 |  | a | uit | kn | - |  | a | v | a |  |  |  | c. | 11 | 1 | 56 | 54 | 39 |  | 53 | 2.5 | 0 | 36% |  | 30% |  | direct na aamzetten WP
2008-10-19 | 17:00 | 14 | h | z-m | 21.5 | 21.5 | 1 | a | uit |  | kn |  | v | v | v |  |  |  | q | 11 | 1 | 60 | 51 | 53 |  | 48 | 2.3 | 0 | 0% |  | 30%
2008-10-19 | 18:20 | 12 | h | z-m | F | 21.5 |  | a | uit | kn |  |  | a | v | a |  |  |  | o | 11 | 1 | 31 | 46 | 37 |  | 29 | 2.2 | 0 | 0% |  | 0%
2008-10-19 | 22:30 | 10 |  |  | 20.5 | 21.5 | 1 | a | uit |  | cont |  | v | v | a |  |  |  | c. | 11 | 1 | 42 | 33 | 31 |  | 37 | 2.4 | 0 | 44% |  | 30% | NB WP en ketel in serie werkzaam
2008-10-20 | 7:30 | 8 |  | st | 20 | 21 | 1 | uit | uit
2008-10-20 | 22:00 |  |  |  | F | 21 |  | uit | in | kn |  |  | a | v | a |  |  |  | o | 11 | 1 | 37 | 39 | 36 |  | 29 | 2 | 0 | 0% |  | 0% | groot deel dag op koelen gestaan
2008-10-21 | 22:01 |  |  |  | F | 21 |  | a | uit | kn |  |  | a | v | a | [16 empty] | Menno Wempe (Techneco) op bezoek zie mails
2008-10-22 | 21:30 | 6 | h |  | 20 | 20.5 | 1 | a | uit |  | kn |  | a | v | a |  |  |  | o | 11 | 1 | 46 | 52 | 48 |  | 34 | 1.7 | 0 | 0% |  | 0%
2008-10-23 | 8:00 |  |  |  | F | 20.5 |  | a | uit | kn |  |  | a | v | a |  |  |  |  | 1: 59; 2: 70; 3: 41; 6: 2.4; 7: 0; 8: 82%; 9.: 99% | Ketel om ca. 4 u heel hard gaan branden (achterstand ingehaald)
2008-10-28 | 21:00 | 1 | h | zw | F | 21 | 1) | a | uit |  | cont |  | a | v | a |  |  |  | c. | 11 | 1 | 43 | 74 | 31 |  | 48 | 2 | 0 | 35% |  | 30%
2008-12-20 | 11:30 | >5 | [5 empty] | a |  | u | kn | u | [7 empty] | 0.: 11; 0: 1
2008-12-21 | 20:25 | >5 | [5 empty] | a |  | u | kn | u | v | v |  |  | III |  | o | 11 | 1 | 59 | 55 | 50 | - | 41 | 1.3 | 0 | 0% | 0 | 0%
2008-12-22 | 9:30 | >5 | [5 empty] | a |  | u | kn | u | v | v |  |  | II | u | o | 11 | 1 | 54 | 56 | 58 | - | 43 | 1.3 | 0 | 0% | 0 | 0%
2008-12-22 | 15:20 | >5 | [5 empty] | u |  | kn | u | u | a | a |  | s | II | a | c. | 0.: 11; 0: 1; 1: 49
2008-12-22 | 16:40 | >5 | [5 empty] | a |  | u | kn | u | v | v |  | d | II | a | o | 11 | 1 | 31 | 37 | 32 | - | 29 | 1.3 | 0 | 0% | 0 | 0%
2008-12-22 | 18:10 | >5 | [5 empty] | a |  | u | u | u | v | v |  | s | II |  | o | 11 | 1 | 43 | 35 | 42 | - | 43 | 1.4 | 0 | 0% | 0 | 0%
2008-12-24 | 10:20 | ? | [5 empty] | a |  | kn | u | u | a | a |  | s | II | u | 0 | 11 | 1 | 74 | 63 | 56 | - | 47 | 1.2 | 0 | 0% | 0 | 0%
2008-12-24 | 16:30 | >5 | [5 empty] | u |  |  | kn | u | a | a |  | s | II | a | q | 11 | 1 | 33 | 38 | 33 | - | 40 | 1.4 | 0 | 0% | 0 | 40%
2008-12-24 | 21:25 | >5 | [5 empty] | a |  | kn |  | cont | a | a |  | s | II |  | o | 11 | 1 | 51 | 51 | 45 | - | 36 | 1.3 | 0 | 0% | 0 | 0%
2008-12-26 | 11:45 | <5 | h | z | [11 empty] | s | II |  |  | 0.: 11; 0: 1
2008-12-27 | 10:55 | <5 | h |  | F | 20.5 |  | a | [7 empty] | s | II | u | t>p | 11 | 1 | 83 | 79 | 76 | - | 56 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | Opmerk.: na uitzetten WP loopt temp in ketel op tot >100C
2008-12-28 | 12:45 | <5 | h |  | 20 | 20 |  | u |  |  | c | c | a | a |  | s | II |  | o | 11 | 1 | 28 | 48 | 28 | - | 34 | 1.3 | 0 | 0% | 0% | 30%
2008-12-29 | 21:00 | <5 | h |  | 21.5 | 21.5 |  | a |  | u | u | u | a | a |  | s | II |  | o | 11 | 1 | 35 | 55 | 36 | - | 44 | 1.4 | 0 | 0% | 0% | 40%